南通日报社（集团）新闻传媒中心大厦VRV

中央空调维保项目

采购询价文件

（资格后审）

采购单位：南通日报社

代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司

二〇二〇年十二月二十三日

目  录

第一章 询价公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 合同签订与验收付款

第五章 质疑提出和处理

第六章 询价响应文件格式

# 第一章  询价公告

江苏建达全过程工程咨询有限公司（以下称采购代理机构）受南通日报社（以下称采购人）的委托，就采购人所需的南通日报社（集团）新闻传媒中心大厦VRV中央空调维保项目，诚邀符合资格条件的潜在供应商参加询价响应。

- 一、项目名称：南通日报社（集团）新闻传媒中心大厦VRV中央空调维保项目；

- 二、项目预算：20万元/2年。

- 三、项目服务期：两年。

四、项目进度要求：在合同签订后对新闻传媒中心大厦地下室、17F至25F的大金空调系统进行两年的检查与维修保养工作。

- 五、项目需求：详见本询价文件第三章；

- 六、供应商资格

- 1、符合《政府采购法》第二十二条之规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 2、供应商具有企业法人资质，具有独立订立合同的能力；

- 3、具有有效的营业执照，且营业执照范围内需包含本次招标的内容范围；

- 4、本项目不接受联合体形式的投标形式。

特别提醒：

供应商须携带要求的资格材料原件【见第二章第七条中A、询价响应资料原件包】供资格审查评审用。因携带原件不全而引起的后果由供应商自负。

- 七、询价保证金

本项目供应商须交纳询价保证金人民币陆仟元整。(现金方式)

- 八、询价响应文件的递交接收

1.接收人：采购代理机构；

2.接收截止时间：2020年12月29日上午10时00分。地址：南通世纪大道8号，报业传媒大厦23楼第三会议室，如有变动另行通知。

九、开标时间及地点

1.开标时间：2020年12月29日上午10时00分；开标地点：南通世纪大道8号，报业传媒大厦23楼第三会议室，如有变动另行通知。

- 2.逾期递交的谈判响应文件恕不接受。

- 十、履约保证金：

本项目成交后的履约保证金为项目合同年度总价款的10%

- 十一、询价响应联系方式

采购代理机构

名称：江苏建达全过程工程咨询有限公司

地址：南通市世纪大道18号B座1412室

联系人：陈女士    联系电话：18051668292

# 第二章  供应商须知

- 一、采购单位委托代理机构组织开标

1、成立评标小组，由采购单位代表和有关专家依法组成。

2、投标供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加投标会。

二、询价报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

4、报价中应包含：所有的材料费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关辅助材料费、检验费、税费、售后服务、为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用等所有费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及响应谈判文件要求的所有费用。

5、一次报定的报价为成交价。成交供应商的固定综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

6、询价响应人应详细阅读询价文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按询价文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效投标处理。

7、询价响应人应详细阅读询价文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按询价文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效投标处理。

- 三、投标费用

无论询价过程和结果如何，参加询价的响应人自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

招标文件费每份300元，需与投标文件同时递交，否则投标文件将被拒绝接受。无论是否中标该费用不退，售后不退。

2、被确认成交供应商须向采购代理机构支付服务费，服务费的收费标准按国家发展改革委员会发改价格[2011]534号文件规定执行，代理费叁仟元整在领取中标通知书时一次性收取。

四、询价响应文件的编写及装订

（一）询价响应文件应包括下列内容：

A、资格审查文件：

1.提供供应商的《营业执照》（副本）（新版“三证合一”营业执照）的原件的复印件（须加盖公章）；

2.法定代表人参加询价的，必须提供本人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证这两项原件的复印件（须加盖公章）；

3、具有有效的营业执照，且营业执照范围内需包含本次招标的内容范围；

4、供应商须提供加盖公章的，参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第六章）；

5、关于资格文件的声明函（格式参见第六章）；

6、询价文件中要求提供的其他材料。

以上材料如为复印件均需加盖投标单位公章。

特别提醒：“资格审查文件”、所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按询价文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”所涉的相关证明材料原件请带至开标现场备查。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标供应商自行承担。

- B、商务报价响应文件（格式参见第六章）

商务报价应包括询价文件所包含确保整机系统正常和安全运行所需提供的服务内容和200以内的备品配件。所有的材料费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关辅助材料费、检验费、税费、售后服务、为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用等所有费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及响应谈判文件要求的所有费用。

- 1、询价响应报价总表；

2、现场勘察承诺函。

- （二）询价响应文件的编制及装订

1、询价响应文件由：①资格审查文件、②商务报价响应文件共二部分组成（以下由文件序号代称）。

2、供应商按询价文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3、询价响应文件的 “资格审查文件”、“商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”之中。

- （三）询价响应文件的份数、签署

1、供应商应准备 叁 份完整的询价响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、询价响应文件分三册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务报价响应文件”，响应文件的第一册、第二册应分别密封在一个密封包里，并在封袋上标明“第一册 资格审查文件”、“第二册商务报价响应文件”。

3、供应商可将询价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

- （四）询价响应文件的密封及标记

- 密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

五、本询价文件由采购单位解释。

1、供应商获得询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请在询价文件发布后2个工作日内，以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本询价文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对询价文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、供应商应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应，其响应将被拒绝，应由供应商自行承担。

3、采购单位、采购代理机构可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以邮件形式通知所有接收询价文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对询价文件的任何推论和误解以及采购单位、采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

- 六、评审原则及方法

本项目采用最低评标价法。即指以价格为主要因素确定成交候选人的评标方法。原则即为：①在全部满足询价文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：依据《中华人民共和国政府采购法》第四十条第四款内“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，确定成交供应商。

- 七、合同的付款

每年5月份和10月份分别付合同款的50%。更换配件费用按月结算。同时乙方提供增值税发票。

注：每次付款前成交人须向采购人提供合法、相对应金额的正式增值税专用发票，否则采购人有权拒绝付款而不视为违约。以上付款均不计利息。

八、出现下列情形之一的，作无效询价响应处理

1、询价响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2、询价响应文件资格审查文件部分出现商务报价的内容；

3、不具备询价文件规定的资格要求的；

4、不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的；

5、询价响应报价超出项目预算的；

6、询价评审小组可以认定为无效询价响应的其他情况。

- 九、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合资格条件或者对询价文件作实质响应的投标单位不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、供应商的报价均超出了采购预算，采购单位不能支付的；

5、询价评审小组可以认定为废标的其他情况。

- 十、供货量调整及结算方式

如因采购单位实际需求，供货数量发生变化，成交供应商须无条件满足采购单位需求，确保供货质量并及时供货。成交供应商的固定综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

十一、★现场勘察：由于本项目为空调维护项目，受现场条件制约较多，所有投标单位应事先勘察现场，充分了解现场条件，资格审查文件中应提供现场勘察承诺函（格式详见附件）作为商务标响应的依据之一(需在招标文件发布日起2个工作日内完成），如未提供现场勘察承诺函作商务标没有满足响应处理。现场勘察联系人：朱先生（13962900197）。

# 第三章  项目需求

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在投标文件上明示，如不明示的视同完全响应。

一、项目需求

（一）服务内容 ：

南通报业新闻传媒中心VRV中央空调项目于2017年1月通过验收并投入使用，现已超出质保期。目前仍处于疫情防控期间，为保证办公区域的环境及中央空调的使用效果，现将地下室、17F至25F的大金空调系统进行系统的检查与维修保养。

- 此次维保系统清单：

| 南通日报社空调地下室、17至25层大金空调设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 | 内机型号 | 单位 | 数量 | 使用位置 | 对应外机 |
| 1 | 内机 | FXDP28MMVC | 台 | 1 | 一楼消控室 | RUXY8AB |
| 2 | 内机 | FXDP112LVC | 台 | 1 | 一楼消控室 |  |
| 3 | 内机 | FXDP112LVC | 台 | 1 | 一楼消控室 |  |
| 4 | 内机 | FXDP90LVC | 台 | 1 | 地下室展厅 | RUXY26AB |
| 5 | 内机 | FXDP90LVC | 台 | 1 | 地下室展厅 |  |
| 6 | 内机 | FXDP90LVC | 台 | 1 | 地下室展厅 |  |
| 7 | 内机 | FXDP90LVC | 台 | 1 | 地下室展厅 |  |
| 8 | 内机 | FXDP90LVC | 台 | 1 | 地下室展厅 |  |
| 9 | 内机 | FXDP90LVC | 台 | 1 | 地下室展厅 |  |
| 10 | 内机 | FXDP90LVC | 台 | 1 | 地下室展厅 |  |
| 11 | 内机 | FXDP90LVC | 台 | 1 | 地下室展厅 |  |
| 12 | 内机 | FXDP45LVC | 台 | 1 | 无线发射室 |  |
| 13 | 内机 | FXSP140BA | 台 | 1 | 地下室高配室 | RUXY26AB |
| 14 | 内机 | FXSP140BA | 台 | 1 | 地下室高配室 |  |
| 15 | 内机 | FXSP140BA | 台 | 1 | 地下室高配室 |  |
| 16 | 内机 | FXSP140BA | 台 | 1 | 地下室高配室 |  |
| 17 | 内机 | FXSP140BA | 台 | 1 | 地下室高配室 |  |
| 18 | 内机 | FXDP28MMVC | 台 | 1 | 地下室高配室值班室 |  |
| 19 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 2 | 办公室 | 17楼东RUXY32AB |
| 20 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 1 | 技术科办公室 |  |
| 21 | 内机 | FXDP56LVC | 台 | 1 | 洽谈室 |  |
| 22 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 4 | 视觉中心 |  |
| 23 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 电梯厅 |  |
| 24 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 4 | 演播室 |  |
| 25 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 4 | 日报组版校对 | 17楼西RUXY32AB |
| 26 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 1 | 参观通道 |  |
| 27 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 1 | 运营间 |  |
| 28 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 控制室 |  |
| 29 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 化妆室 |  |
| 30 | 内机 | FXDP56LVC | 台 | 1 | 参观通道 |  |
| 31 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 化妆室 |  |
| 32 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 4 | 晚报组版校对 |  |
| 33 | 内机 | FXDP28MMVC | 台 | 1 | 值班室 |  |
| 34 | 内机 | FXDP71LVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 35 | 内机 | FXDP28MMVC | 台 | 1 | 值班室 |  |
| 36 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 西电梯厅 |  |
| 37 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 男卫 |  |
| 38 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 女卫 |  |
| 39 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 东电梯厅 | 18楼东RUXY34AB |
| 40 | 内机 | FXDP56LVC | 台 | 1 | 咨询室 |  |
| 41 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 3 | 休息区 |  |
| 42 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 2 | 老干部活动中心 |  |
| 43 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 3 | 健身室 |  |
| 44 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 4 | 跳操室 |  |
| 45 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 46 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 西电梯厅 | 18楼西RUXY36AB |
| 47 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 女卫 |  |
| 48 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 男卫 |  |
| 49 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 男更衣间 |  |
| 50 | 内机 | FXDP28MMVC | 台 | 1 | 女更衣间 |  |
| 51 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 女更衣间 |  |
| 52 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 1 | 活动室 |  |
| 53 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 1 | 活动室 |  |
| 54 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 1 | 活动室 |  |
| 55 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 1 | 活动室 |  |
| 56 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 3 | 桌球吧 |  |
| 57 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 5 | 乒乓球室 |  |
| 58 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 东电梯厅 | 19楼东RUXY36AB |
| 59 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 洽谈室 |  |
| 60 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 洽谈室 |  |
| 61 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 洽谈室 |  |
| 62 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 1 | 洽谈室 |  |
| 63 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 64 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 65 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 66 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 洽谈室 |  |
| 67 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 68 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 6 | 发行 |  |
| 69 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 1 | 洽谈室 |  |
| 70 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 西电梯厅 | 19楼西RUXY38AB |
| 71 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 男卫 |  |
| 72 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 女卫 |  |
| 73 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 16 | 广告部 |  |
| 74 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 东电梯厅 | 20楼东RUXY36AB |
| 75 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 1 | 洽谈室 |  |
| 76 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 前台 |  |
| 77 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 78 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 79 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 4 | 新媒体 |  |
| 80 | 内机 | FXDP56LVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 81 | 内机 | FXDP56LVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 82 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 2 | 大办公室 |  |
| 83 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 2 | 预留办公室 |  |
| 84 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 西电梯厅 | 20楼西RUXY36AB |
| 85 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 女卫 |  |
| 86 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 男卫 |  |
| 87 | 内机 | FXDP28MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 88 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 89 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 3 | 三角洲 |  |
| 90 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 4 | 预留办公室 |  |
| 91 | 内机 | FXDP56LVC | 台 | 1 | 小会议室 |  |
| 92 | 内机 | FXDP56LVC | 台 | 1 | 小会议室 |  |
| 93 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 中会议室 |  |
| 94 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 东电梯厅 | 21楼东RUXY34AB |
| 95 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 3 | 前台 |  |
| 96 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 4 | 办公室 |  |
| 97 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 8 | 采访中心 |  |
| 98 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 西电梯厅 | 21楼西RUXY34AB |
| 99 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 女卫 |  |
| 100 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 男卫 |  |
| 101 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 3 | 装副刊中心 |  |
| 102 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 8 | 编辑中心 |  |
| 103 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 副总编办1 |  |
| 104 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 副总编办2 |  |
| 105 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 副总编办3 |  |
| 106 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 副总编办4 |  |
| 107 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 副总编办5 |  |
| 108 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 副总编办6 |  |
| 109 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 东电梯厅 | 22楼东RUXY38AB |
| 110 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 3 | 前台 |  |
| 111 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 4 | 办公室 |  |
| 112 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 8 | 采访中心 |  |
| 113 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 电梯厅 | 22楼东RUXY38AB |
| 114 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 男卫 |  |
| 115 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 女 |  |
| 116 | 内机 | FXFP56LVC | 台 | 1 | 装副刊中心 |  |
| 117 | 内机 | FXDP45LVC | 台 | 2 | 装副刊中心 |  |
| 118 | 内机 | FXDP28MMVC | 台 | 1 | 洽谈室 |  |
| 119 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 8 | 编辑中心 |  |
| 120 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 副总编办1 |  |
| 121 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 副总编办2 |  |
| 122 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 副总编办3 |  |
| 123 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 副总编办4 |  |
| 124 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 副总编办5 |  |
| 125 | 内机 | FXDP71LVC | 台 | 1 | 总编办 |  |
| 126 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 东电梯厅 | 23楼东RUXY38AB |
| 127 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 3 | 备用培训室 |  |
| 128 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 会议室 |  |
| 129 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 会议室 |  |
| 130 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 前台 |  |
| 131 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 5 | 3#视频会议室 |  |
| 132 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 4 | 4#备用会议室 |  |
| 133 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 西电梯厅 | 23楼西RUXY34AB |
| 134 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 男 卫 |  |
| 135 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 女卫 |  |
| 136 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 2 | 6#备用办公室 |  |
| 137 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 4 | 5#资料室 |  |
| 138 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 6 | 会议室 |  |
| 139 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 1 | 1预留办公室 |  |
| 140 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 2 | 2预留办公室 |  |
| 141 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 东电梯厅 | 24楼东RUXY36AB |
| 142 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 1 | 文印室 |  |
| 143 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 1 | 文印室 |  |
| 144 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 2 | 财务档案室 |  |
| 145 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 2 | 财务办公室 |  |
| 146 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 1 | 前台 |  |
| 147 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 1 | 会客室 |  |
| 148 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 149 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 150 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 151 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 152 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 153 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 154 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 155 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 156 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 2 | 办公室 |  |
| 157 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 西电梯厅 | 24楼西RUXY38AB |
| 158 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 男卫 |  |
| 159 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 女卫 |  |
| 160 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 2 | 办公室 |  |
| 161 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 2 | 办公室 |  |
| 162 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 2 | 人事档案室 |  |
| 163 | 内机 | FXDP90LVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 164 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 165 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 1 | 会客室 |  |
| 166 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 167 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 东电梯厅 | 25楼东RUXY36AB |
| 168 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 1 | 前台 |  |
| 169 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 1 | 小会议室 |  |
| 170 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 171 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 172 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 1 | 会客区 |  |
| 173 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 174 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 175 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 176 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 177 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 178 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 179 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 1 | 休息区 |  |
| 180 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 2 | 会议室 |  |
| 181 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 182 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 183 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 184 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 185 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 186 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 西电梯厅 | 25楼西RUXY34AB |
| 187 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 女卫 |  |
| 188 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 男卫 |  |
| 189 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 190 | 内机 | FXDP28MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 191 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 192 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 193 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 194 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 195 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 196 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 197 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 198 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 199 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 4 | 会议室 |  |
| 200 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 201 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 202 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 203 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 204 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 205 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 206 | 内机 | FMQ60PG30 | 台 | 3 | 新风机 | 17-25楼 RUXYQ20AB（9台） |
| 207 | 内机 | FMQ50PG30 | 台 | 6 | 新风机 |  |
| 208 | 内机 | RJZQ4AAV | 台 | 1 | 26电梯机房 | RJZQ4AAV |
| 211 | 挂机 | FVXB372NC-W | 台 | 2 | 电梯机房 |  |
| 212 | 挂机 | FTXP326RCDW | 台 | 1 | 电梯机房 |  |

（三）维护保养内容

㈠.每年六月和十一月对所有空调进行系统检查维保，具体内容如下：

1、冷媒系统

a. 冷媒管路接口冷媒泄漏检查；

b. 冷媒管路接口冷冻油泄漏检查；

c. 冷媒系统压力测定；

d. 冷媒系统部件/紧固件的确认；

e. 冷媒系统冷媒量的确认；

f. 冷媒系统冷冻油量的确认；

g.压缩机所属电磁阀动作状况的检查；

h.热交换器的清洁保养；

i. 冷媒管道保温检查、保养。

2、电气系统

a. 压缩机工作电流的测定；

b. 压缩机绝缘阻值的测定；

c. 压缩机运转/震动音的判定；

d. 压缩机工作电压的测定；

e.机组工作电压的测定；

f.加热器工作状况的测定；

g.电器部件螺丝和紧固件的确认；

h.盘管侧热敏电阻阻值的测定；

i.控制线路的检查及修复（断裂，短路，破损）；

j.电器控制部件的调整；

k.控制部件工作电流的测定；

l.压缩机用热敏电阻的测定；

m.检查机组的设定程序运转情况；

n.检查，清洁电气箱；

o.保护装置部件状态的确认和调整。

3、运转状态的确认

a.吸入/排出温度的测定；

b.过滤网的清洗、消毒；

c.排水管的检查、冲洗；

d.外观检查污染清扫；

e.积水盘的清洗；

f.排水泵的运转确认；

g.风扇运转的测定；

h.点检表的制作。

4、其他

a.水系统水过滤器的拆洗修复；

b.风冷热泵机组冷凝器铝翅片的清洗；

c.室内送回风口的清洗。

㈡.空调运行期间（夏冬两季），应做好巡检工作。巡检后需向采购人递交巡检报告一份；巡检期间，主要做好如下工作：

1、检查确认通常的运行条件和运行状态；

2、记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方；

3、按要求调节运行控制；

4、检查确认油温和制冷液量充注正确；

5、检查油温和油加热器；

6、检查启动器、继电器和控制元件；

7、与操作人员一起温习操作步骤，查看用户记录；

㈢.发生应急维修情况的，成交人在接到报修电话后的三小时内必须赶到现场处理故障，否则视为违约，由此造成的损失由成交人负责。

㈣.空调例行维护过程中,不影响正常上班,尽量采用休息日进行对空调室外、内机组进行安全检查。

㈤.免费维修内容包括上门检查故障原因、调整各类线体、零部件、格栅、出风框、压力测量、机内异物排除、清洗滤网、加装排水嘴、更换遥控器或电池、风罩、面框、保险管、接线座、更换线圈、连接线、变压器、电源板、电容、整流桥、接触器、继电器、加热带、接收板、线控器、出水口、排水软管、网络模块、铜螺母、螺纹式压力开关、传感器。

（四）维保服务要求

1.成交人应根据采购人实际情况，制定完善、有效的维护保养方案，配备专业的服务团队，实施严格的项目管理机制。

2.除不可抗力因素外，因系统维护保养不及时、不到位等原因造成采购人个系统运行异常的，成交人承担由此所引发的其他一切损失。

3.成交人须提供7×24小时运行维护报修，并及时派人上门解决故障或问题。

4.成交人每次巡检结束后，成交人应向采购人书面提交详细的巡检维保报告（包含维保台账、维保记录、存在隐患及补救预防措施等），经采购人签字确认后，留存备查。

5.成交人在服务期内应提供无限定次数的现场服务和一切技术支持服务。

6.成交人所报价格应包含工具费、辅材费、人工劳务费、维护保养费等一切费用应在实地查勘时一并考虑，如在项目实施时发现缺少或不足，所有责任及费用由成交人承担。

（五）服务期限:

自2021年1月1日起公历日满2年。如在维保合约期间，服务成交人没有严格按维保服务要求进行维护，每年度内巡检三次未验收合格签字达标的，采购人有权单方面终止合同重新招标。如服务期间乙方服务质量获得甲方认可，本协议服务期限届满前一个月，经双方友好协商，可续签协议。

备注提醒说明：

一、每年度维保每次定期检修服务后，由成交人制定维保服务（服务项目、服务内容、服务质量）验收单并经采购人签字确认后，作为履约服务合格、结算依据。

二、成交人须按照本项目磋商文件及合同约定的维保服务方式，提供确保整机系统正常和安全运行所需提供的服务内容和备品配件。不超过200元的配件包含在本次维保采购中。超过200元的配件以书面形式交与采购人审批，更换后的配件交由采购人保管。

第四章  合同签订及主要条款

甲方： 南通日报社

乙方：

甲、乙双方经过友好协商，依据《中华人民共和国合同法》，双方就南通日报社（集团）新闻传媒中心大厦VRV中央空调维保事宜签订合同。

- 项目名称

南通日报社（集团）新闻传媒中心大厦VRV中央空调维保项目。

- 项目地点

- 南通市世纪大道8号

- 工作内容

1、南通报业新闻传媒中心VRV中央空调项目于2017年1月通过验收并投入使用，现已超出质保期。目前仍处于疫情防控期间，为保证办公区域的环境及中央空调的使用效果，现将地下室、17F至25F的大金空调系统进行系统的检查与维修保养。

2、维护保养内容

㈠.每年六月和十一月对所有空调进行系统检查维保，具体内容如下：

1、冷媒系统

a. 冷媒管路接口冷媒泄漏检查；

b. 冷媒管路接口冷冻油泄漏检查；

c. 冷媒系统压力测定；

d. 冷媒系统部件/紧固件的确认；

e. 冷媒系统冷媒量的确认；

f. 冷媒系统冷冻油量的确认；

g.压缩机所属电磁阀动作状况的检查；

h.热交换器的清洁保养；

i. 冷媒管道保温检查、保养。

2、电气系统

a. 压缩机工作电流的测定；

b. 压缩机绝缘阻值的测定；

c. 压缩机运转/震动音的判定；

d. 压缩机工作电压的测定；

e.机组工作电压的测定；

f.加热器工作状况的测定；

g.电器部件螺丝和紧固件的确认；

h.盘管侧热敏电阻阻值的测定；

i.控制线路的检查及修复（断裂，短路，破损）；

j.电器控制部件的调整；

k.控制部件工作电流的测定；

l.压缩机用热敏电阻的测定；

m.检查机组的设定程序运转情况；

n.检查，清洁电气箱；

o.保护装置部件状态的确认和调整。

3、运转状态的确认

a.吸入/排出温度的测定；

b.过滤网的清洗、消毒；

c.排水管的检查、冲洗；

d.外观检查污染清扫；

e.积水盘的清洗；

f.排水泵的运转确认；

g.风扇运转的测定；

h.点检表的制作。

4、其他

a.水系统水过滤器的拆洗修复；

b.风冷热泵机组冷凝器铝翅片的清洗；

c.室内送回风口的清洗。

㈡.空调运行期间（夏冬两季），应做好巡检工作。巡检后需向采购人递交巡检报告一份；巡检期间，主要做好如下工作：

1、检查确认通常的运行条件和运行状态；

2、记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方；

3、按要求调节运行控制；

4、检查确认油温和制冷液量充注正确；

5、检查油温和油加热器；

6、检查启动器、继电器和控制元件；

7、与操作人员一起温习操作步骤，查看用户记录；

㈢.发生应急维修情况的，乙方在接到报修电话后的三小时内必须赶到现场处理故障，否则视为违约，由此造成的损失由乙方负责。

㈣.空调例行维护过程中,不影响正常上班,尽量采用休息日进行对空调室外、内机组进行安全检查。

㈤.免费维修内容包括上门检查故障原因、调整各类线体、零部件、格栅、出风框、压力测量、机内异物排除、清洗滤网、加装排水嘴、更换遥控器或电池、风罩、面框、保险管、接线座、更换线圈、连接线、变压器、电源板、电容、整流桥、接触器、继电器、加热带、接收板、线控器、出水口、排水软管、网络模块、铜螺母、螺纹式压力开关、传感器。

- 空调系统主要设备数量规格型号

| 南通日报社空调地下室、17至25层大金空调设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 | 内机型号 | 单位 | 数量 | 使用位置 | 对应外机 |
| 1 | 内机 | FXDP28MMVC | 台 | 1 | 一楼消控室 | RUXY8AB |
| 2 | 内机 | FXDP112LVC | 台 | 1 | 一楼消控室 |  |
| 3 | 内机 | FXDP112LVC | 台 | 1 | 一楼消控室 |  |
| 4 | 内机 | FXDP90LVC | 台 | 1 | 地下室展厅 | RUXY26AB |
| 5 | 内机 | FXDP90LVC | 台 | 1 | 地下室展厅 |  |
| 6 | 内机 | FXDP90LVC | 台 | 1 | 地下室展厅 |  |
| 7 | 内机 | FXDP90LVC | 台 | 1 | 地下室展厅 |  |
| 8 | 内机 | FXDP90LVC | 台 | 1 | 地下室展厅 |  |
| 9 | 内机 | FXDP90LVC | 台 | 1 | 地下室展厅 |  |
| 10 | 内机 | FXDP90LVC | 台 | 1 | 地下室展厅 |  |
| 11 | 内机 | FXDP90LVC | 台 | 1 | 地下室展厅 |  |
| 12 | 内机 | FXDP45LVC | 台 | 1 | 无线发射室 |  |
| 13 | 内机 | FXSP140BA | 台 | 1 | 地下室高配室 | RUXY26AB |
| 14 | 内机 | FXSP140BA | 台 | 1 | 地下室高配室 |  |
| 15 | 内机 | FXSP140BA | 台 | 1 | 地下室高配室 |  |
| 16 | 内机 | FXSP140BA | 台 | 1 | 地下室高配室 |  |
| 17 | 内机 | FXSP140BA | 台 | 1 | 地下室高配室 |  |
| 18 | 内机 | FXDP28MMVC | 台 | 1 | 地下室高配室值班室 |  |
| 19 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 2 | 办公室 | 17楼东RUXY32AB |
| 20 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 1 | 技术科办公室 |  |
| 21 | 内机 | FXDP56LVC | 台 | 1 | 洽谈室 |  |
| 22 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 4 | 视觉中心 |  |
| 23 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 电梯厅 |  |
| 24 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 4 | 演播室 |  |
| 25 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 4 | 日报组版校对 | 17楼西RUXY32AB |
| 26 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 1 | 参观通道 |  |
| 27 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 1 | 运营间 |  |
| 28 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 控制室 |  |
| 29 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 化妆室 |  |
| 30 | 内机 | FXDP56LVC | 台 | 1 | 参观通道 |  |
| 31 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 化妆室 |  |
| 32 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 4 | 晚报组版校对 |  |
| 33 | 内机 | FXDP28MMVC | 台 | 1 | 值班室 |  |
| 34 | 内机 | FXDP71LVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 35 | 内机 | FXDP28MMVC | 台 | 1 | 值班室 |  |
| 36 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 西电梯厅 |  |
| 37 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 男卫 |  |
| 38 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 女卫 |  |
| 39 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 东电梯厅 | 18楼东RUXY34AB |
| 40 | 内机 | FXDP56LVC | 台 | 1 | 咨询室 |  |
| 41 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 3 | 休息区 |  |
| 42 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 2 | 老干部活动中心 |  |
| 43 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 3 | 健身室 |  |
| 44 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 4 | 跳操室 |  |
| 45 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 46 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 西电梯厅 | 18楼西RUXY36AB |
| 47 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 女卫 |  |
| 48 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 男卫 |  |
| 49 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 男更衣间 |  |
| 50 | 内机 | FXDP28MMVC | 台 | 1 | 女更衣间 |  |
| 51 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 女更衣间 |  |
| 52 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 1 | 活动室 |  |
| 53 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 1 | 活动室 |  |
| 54 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 1 | 活动室 |  |
| 55 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 1 | 活动室 |  |
| 56 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 3 | 桌球吧 |  |
| 57 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 5 | 乒乓球室 |  |
| 58 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 东电梯厅 | 19楼东RUXY36AB |
| 59 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 洽谈室 |  |
| 60 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 洽谈室 |  |
| 61 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 洽谈室 |  |
| 62 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 1 | 洽谈室 |  |
| 63 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 64 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 65 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 66 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 洽谈室 |  |
| 67 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 68 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 6 | 发行 |  |
| 69 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 1 | 洽谈室 |  |
| 70 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 西电梯厅 | 19楼西RUXY38AB |
| 71 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 男卫 |  |
| 72 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 女卫 |  |
| 73 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 16 | 广告部 |  |
| 74 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 东电梯厅 | 20楼东RUXY36AB |
| 75 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 1 | 洽谈室 |  |
| 76 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 前台 |  |
| 77 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 78 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 79 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 4 | 新媒体 |  |
| 80 | 内机 | FXDP56LVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 81 | 内机 | FXDP56LVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 82 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 2 | 大办公室 |  |
| 83 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 2 | 预留办公室 |  |
| 84 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 西电梯厅 | 20楼西RUXY36AB |
| 85 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 女卫 |  |
| 86 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 男卫 |  |
| 87 | 内机 | FXDP28MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 88 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 89 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 3 | 三角洲 |  |
| 90 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 4 | 预留办公室 |  |
| 91 | 内机 | FXDP56LVC | 台 | 1 | 小会议室 |  |
| 92 | 内机 | FXDP56LVC | 台 | 1 | 小会议室 |  |
| 93 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 中会议室 |  |
| 94 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 东电梯厅 | 21楼东RUXY34AB |
| 95 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 3 | 前台 |  |
| 96 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 4 | 办公室 |  |
| 97 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 8 | 采访中心 |  |
| 98 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 西电梯厅 | 21楼西RUXY34AB |
| 99 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 女卫 |  |
| 100 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 男卫 |  |
| 101 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 3 | 装副刊中心 |  |
| 102 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 8 | 编辑中心 |  |
| 103 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 副总编办1 |  |
| 104 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 副总编办2 |  |
| 105 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 副总编办3 |  |
| 106 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 副总编办4 |  |
| 107 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 副总编办5 |  |
| 108 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 副总编办6 |  |
| 109 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 东电梯厅 | 22楼东RUXY38AB |
| 110 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 3 | 前台 |  |
| 111 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 4 | 办公室 |  |
| 112 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 8 | 采访中心 |  |
| 113 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 电梯厅 | 22楼东RUXY38AB |
| 114 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 男卫 |  |
| 115 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 女 |  |
| 116 | 内机 | FXFP56LVC | 台 | 1 | 装副刊中心 |  |
| 117 | 内机 | FXDP45LVC | 台 | 2 | 装副刊中心 |  |
| 118 | 内机 | FXDP28MMVC | 台 | 1 | 洽谈室 |  |
| 119 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 8 | 编辑中心 |  |
| 120 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 副总编办1 |  |
| 121 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 副总编办2 |  |
| 122 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 副总编办3 |  |
| 123 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 副总编办4 |  |
| 124 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 副总编办5 |  |
| 125 | 内机 | FXDP71LVC | 台 | 1 | 总编办 |  |
| 126 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 东电梯厅 | 23楼东RUXY38AB |
| 127 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 3 | 备用培训室 |  |
| 128 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 会议室 |  |
| 129 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 会议室 |  |
| 130 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 前台 |  |
| 131 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 5 | 3#视频会议室 |  |
| 132 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 4 | 4#备用会议室 |  |
| 133 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 西电梯厅 | 23楼西RUXY34AB |
| 134 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 男 卫 |  |
| 135 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 女卫 |  |
| 136 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 2 | 6#备用办公室 |  |
| 137 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 4 | 5#资料室 |  |
| 138 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 6 | 会议室 |  |
| 139 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 1 | 1预留办公室 |  |
| 140 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 2 | 2预留办公室 |  |
| 141 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 东电梯厅 | 24楼东RUXY36AB |
| 142 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 1 | 文印室 |  |
| 143 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 1 | 文印室 |  |
| 144 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 2 | 财务档案室 |  |
| 145 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 2 | 财务办公室 |  |
| 146 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 1 | 前台 |  |
| 147 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 1 | 会客室 |  |
| 148 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 149 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 150 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 151 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 152 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 153 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 154 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 155 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 156 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 2 | 办公室 |  |
| 157 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 西电梯厅 | 24楼西RUXY38AB |
| 158 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 男卫 |  |
| 159 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 女卫 |  |
| 160 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 2 | 办公室 |  |
| 161 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 2 | 办公室 |  |
| 162 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 2 | 人事档案室 |  |
| 163 | 内机 | FXDP90LVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 164 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 165 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 1 | 会客室 |  |
| 166 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 167 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 东电梯厅 | 25楼东RUXY36AB |
| 168 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 1 | 前台 |  |
| 169 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 1 | 小会议室 |  |
| 170 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 171 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 172 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 1 | 会客区 |  |
| 173 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 174 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 175 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 176 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 177 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 178 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 179 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 1 | 休息区 |  |
| 180 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 2 | 会议室 |  |
| 181 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 182 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 183 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 184 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 185 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 186 | 内机 | FXSP56BA | 台 | 2 | 西电梯厅 | 25楼西RUXY34AB |
| 187 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 女卫 |  |
| 188 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 男卫 |  |
| 189 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 190 | 内机 | FXDP28MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 191 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 192 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 193 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 194 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 195 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 196 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 197 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 198 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 199 | 内机 | FXSP71BA | 台 | 4 | 会议室 |  |
| 200 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 201 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 202 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 203 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 204 | 内机 | FXDP36MMVC | 台 | 1 | 办公室 |  |
| 205 | 内机 | FXDP22MMVC | 台 | 1 | 资料室 |  |
| 206 | 内机 | FMQ60PG30 | 台 | 3 | 新风机 | 17-25楼 RUXYQ20AB（9台） |
| 207 | 内机 | FMQ50PG30 | 台 | 6 | 新风机 |  |
| 208 | 内机 | RJZQ4AAV | 台 | 1 | 26电梯机房 | RJZQ4AAV |
| 211 | 挂机 | FVXB372NC-W | 台 | 2 | 电梯机房 |  |
| 212 | 挂机 | FTXP326RCDW | 台 | 1 | 电梯机房 |  |

- 维保服务要求

1.乙方应根据采购人实际情况，制定完善、有效的维护保养方案，配备专业的服务团队，实施严格的项目管理机制。

2.除不可抗力因素外，因系统维护保养不及时、不到位等原因造成采购人个系统运行异常的，乙方承担由此所引发的其他一切损失。

3.乙方须提供7×24小时运行维护报修，并及时派人上门解决故障或问题。

4.乙方每次巡检结束后，乙方应向采购人书面提交详细的巡检维保报告（包含维保台账、维保记录、存在隐患及补救预防措施等），经采购人签字确认后，留存备查。

5.乙方在服务期内应提供无限定次数的现场服务和一切技术支持服务。

6.乙方所报价格应包含工具费、辅材费、人工劳务费、维护保养费等一切费用应在实地查勘时一并考虑，如在项目实施时发现缺少或不足，所有责任及费用由乙方承担。

- 六、服务期限:

自2021年1月1日起公历日满2年。如在维保合约期间，服务乙方没有严格按维保服务要求进行维护，每年度内巡检三次未验收合格签字达标的，采购人有权单方面终止合同重新招标。如服务期间乙方服务质量获得甲方认可，本协议服务期限届满前一个月，经双方友好协商，可续签协议。

七、备注提醒说明：

1、每年度维保每次定期检修服务后，由成交人制定维保服务（服务项目、服务内容、服务质量）验收单并经采购人签字确认后，作为履约服务合格、结算依据。

2、乙方须按照本项目磋商文件及合同约定的维保服务方式，提供确保整机系统正常和安全运行所需提供的服务内容和备品配件。不超过200元的配件包含在本次维保采购中。超过200元的配件以书面形式交与采购人审批，更换后的配件交由采购人保管。

3、配件产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合磋商采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

八、双方责任及义务

1、甲方责任及义务

①甲方有权对乙方维保工作进行监督检查，促进乙方改进维保工作，监督空调系统的维保质量，协调乙方不能解决的维保与正常工作冲突的矛盾。

②明确双方沟通途径，对乙方从事维修保养的技术人员提供进出的方便。

③按照合同要求，及时支付维护保养工程款。

④甲方有权对乙方维保工作达不到本合同要求提出整改意见书，如果乙方整改后仍达不到要求，甲方有权委托第三方进行维护保养工作，所发生的费用从乙方维保费中扣除。如因乙方管理不善或操作不当，造成重大经济损失或重大影响，甲方有权无偿终止合同，并要求乙方按社会权威评估机构出具的评估损失进行赔偿。

⑤乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。每发生一次此类情况甲方将进行拍照汇总并以正式函件形式交由乙方负责人签字确认，将按照空调年维保费比例的5% 扣除维保费并要求乙方限期解决。

2、乙方责任及义务

①乙方所做的维护保养工作必须以工作列表的形式，经主管工程师签名确认后，上报甲方主管部门备案；乙方指定     为该项目负责人，当项目负责人变更时应及时通知甲方。

②须提供7×24小时运行维护报修，并及时派人上门解决故障或问题。

故障处理完毕后，对维修现场及周边做好清洁工作，每次不达标扣全年维保费的0.2%。同时需填写故障处理报告单，由物业签字确认。

③对于工程紧急，牵涉材料金额不大（1000元以下）时，乙方有义务先维修，后经甲方查证报销（不超过200元的配件由乙方自行承担）。

④乙方代购贵重设备或材料购入前需得到甲方主管人员的认可，购进后先入甲方仓库确认，再领用到工程中。

⑤乙方施工人员必须有较高的思想道德水准及组织性纪律性；进入施工场地必须服装整齐，并佩戴有明显标志的工作牌。

⑥乙方施工人员必须持证上岗；严格执行各类安全操作手册；施工过程中，应妥善保护甲方现场的家具、设备和装修；移动过的东西要复位；施工遗留的垃圾要清理干净；由于操作不当，引起的人身伤亡与甲方无关；给甲方造成损失的应赔偿甲方损失。

3、特别条款

①除不可抗力外，乙方有责任从专业角度在维修保养期限内防止空调系统受损甚至崩溃的情形发生。一旦这类事件发生时，乙方应努力抢救，将事件的损失尽量减少并明确双方责任归属。

②乙方不负责系统和设备因自然磨损、老化而造成的任何性能下降、外观变旧等。

③乙方负责维保人员的人身保险，其他的人身保险和财产保险由甲方负责购买。维保人员在维保期内的人身安全及安全责任由乙方负责，甲方概不负责。

九、合同价格及付款方式

本合同空调系统维保费用为         ，即年维保费为         。

付款方式：每年5月份和10月份分别付合同款的50%。更换配件费用按月结算。同时乙方提供增值税发票。

注：每次付款前成交人须向采购人提供合法、相对应金额的正式增值税专用发票，否则采购人有权拒绝付款而不视为违约。以上付款均不计利息。

十、合同期限

1、合同期从2021年1月1日至2023年12月31日，为期二年。

2、任何一方如需中止合同，必须提前30天通知对方。

十二、合同生效及其他

1、本合同一式两份，具有同等法律效力，合同经双方代表签字并盖章后即行生效，生效后双方必须严格执行合同规定的内容。

2、在履行本合同的过程中，如发生争议，双方应通过友好协调解决；协商不成时，双方同意提交甲方所在地的人民法院提起诉讼并由其做最终裁决。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 单位名称（章）： 供应商开户行： 供应商银行帐号： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 日期： | 单位名称（章）： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 日期： |

第五章  质疑提出和处理

- 一、质疑的提出

1.质疑必须是直接参加本次招投标活动的当事人。

2.取得询价文件的供应商应根据询价文件第二章 “供应商须知”中“第一条第4款”的约定提出质疑，询价响应文件接收截止后未进行询价登记的供应商，不能就响应文件接收截止后的询价过程、成交结果提出质疑；在询价过程中，凡主持人或询价小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑、投诉。

3.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人、采购单位。招标人、采购单位不具有法定调查、认定的权限。

4.对本次招投标有质疑的，须实名制以书面形式提出，不得进行匿名、虚假、恶意质疑。

质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》，内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》作无效质疑处理，将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标人、采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

- 二、《质疑函》的受理和回复

1.《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标被委托受权人送达采购单位和招标人。

2.对符合提出质疑要求的，招标人签收并出具《质疑受理通知书》并在7个工作日内以书面形式答复质疑人。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合提出质疑要求的《质疑函》，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.招标人负责将质疑人提交的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑供应商（以下称被质疑人）转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日期内，以书面形式作出说明回复，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

- 三、质疑处理

1.质疑成立的处理。招标人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2.质疑不成立的处理：

（1）质疑人书面《申请撤回质疑函》。

（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

（3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，视情列入不良供应商名单。

（4）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，列入不良供应商名单。

（5）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，列入不良供应商名单。

（6）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

- 四、无佐证材料的举报作违约处理

供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）而向有关部门的举报。

# 第六章  询价响应文件格式

一、资格审查文件相关的格式文件及表格

- 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标，须出示此证明）

南通日报社：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （询价项目名称及项目编号)项目询价活动，全权代表我公司处理该询价活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加询价活动时法定代表人将身份证原件带至开标现场备查。

- 2、授权委托书

（委托代理人参加投标，须出示此证明）

南通日报社：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加     （询价项目名称及项目编号)项目的询价活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）

年   月   日

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加询价活动时被授权人将身份证原件带至开标现场备查。

- 3、无重大违法记录声明

：

我单位               （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

- 4、关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵单位组织实施的            （招标项目名称及项目编号)招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标供应商）法定代表人（签字或盖章）：

（投标供应商）公章：

年	 月 	日

二、商务报价响应文件相关的格式文件及表格

- 询价响应报价总表

- 项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价 | 交货期 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写：人民币 小写：¥ |  |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

1、本表式，不得自行改动。

2、本表投标总报价（以人民币计价）包含确保整机系统正常和安全运行所需提供的服务内容和200以内的备品配件。所有的材料费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关辅助材料费、检验费、税费、售后服务、为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用等所有费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及响应谈判文件要求的所有费用。

2、现场勘察承诺函

：

依据贵单位       （采购项目名称及项目编号)项目招标文件的要求。我方已于2020年     月    日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：

1、经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的供货及安装现场、施工环境、现场周围交通道路等所有情况。

2、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

3、我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求。

招标人代表：                        （签字）

投标人：          （盖章）

年    月   日