南通日报社机械式停车设备维保服务项目

招标文件

采  购 人（盖章）:南通日报社

代理机构（盖章）:江苏中润工程建设咨询有限公司

日          期  :2021年12月10日

目 录

第一章  招标公告	4

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

二、招标文件	7

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的递交	11

五、开标与评标	12

六、定标	16

七、合同签订相关事项	19

八、监督管理	20

第三章  合同条款及格式	21

第四章  项目需求	33

第五章  资格审查	41

第六章  评标办法	42

第七章  投标文件格式	46

第一章 招标公告

项目概况

南通日报社机械式停车设备维保服务项目的潜在投标人应在“南通市公共资源交易网”、“南通网”获取招标文件，并于2021年12月30日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：ZRNT20210538

2.项目名称：南通日报社机械式停车设备维保服务项目。

3.招标控制价：60万元；报价超过招标控制价的为无效报价。

4.项目需求：570个立体车位设备维保服务。详见本项目招标文件第四章。

5.服务期：3年。从签订合同日起算。

6.本项目不接受联合体投标。

二、投标人资格要求：

1.具有独立承担民事责任能力；具有良好商业信誉和健全财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及严重失信行为记录名单。

3.本项目的特定资格要求：投标人需具有增值税一般纳税人资格，能开具符合招标人要求的增值税专用发票。

4.投标人递交响应文件时，投标单位法人（或其授权代理人）必须携带本人身份证、法定代表人身份证明（或授权委托书）准时参加开标会议，否则，其响应文件无效。

5.若授权委托人前来投标，授权委托人必须是投标单位自有人员，须提供投标人为其缴纳近6个月的社保证明。

6.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在本次招标中同时投标，一经发现，将视同围标处理；

以上未尽之处详见第五章资格审查表。

三、获取招标文件

地址：南通市公共资源交易网http://ggzyjy.nantong.gov.cn/、南通网http://www.zgnt.net/。

方式：自行下载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2021年12月30日9点30分（北京时间），逾时，开标现场不再接收投标文件。

地点：南通市崇川区世纪大道8号 南通报业传媒集团20楼2012会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

（一）纸质投标文件制作份数要求

投标人在投标文件截止时间前须提交投标文件（包括资格审查资料、技术标、价格标）正本一份，副本二份送至开标指定地点，逾时不候。

（二）项目开标活动模式：现场模式，投标授权人需持有效身份证参加开标会。

（三）对项目需求部分（投标人其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标代理机构提出。

（四）投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标候选人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、特别提醒：

1.到现场投标时，请考虑路途拥堵、停车困难等情况，适当提前到达。

2.有关本次招标的事项若存在澄清或修改，敬请及时关注“南通市公共资源交易网”、“南通网”发布的信息更正公告。

3.在疫情防控期间严格执行登记问询制度，请参与人员，携带有效身份证件，规范佩戴口罩，自觉服从和配合现场工作人员安排。交易活动现场注意与他人保持安全距离、减少逗留时间。

八、评标流程简介

评标委员会审查投标人资格，对合格投标人中实质性响应招标文件的投标文件的技术标、价格标进行评审，得分最高者为中标人。

- 九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名    称： 南通日报社

地    址： 南通市世纪大道8号

联系方式： 朱先生  13962900197

2.代理机构信息

名    称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地　  址：南通市崇川路58号，南通产业技术研究院⑨号楼1004

联系方式：高  曼  15962756653

第二章  投标人须知

- 一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目招标活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

5.2本招标文件由代理机构负责解释。

- 二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）技术参数及要求

（6）资格审查

（7）评标办法

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的询问

7.1任何要求对招标文件进行询问的投标人，均应在提交首次响应文件截止时间5日前以电子文件形式（不具单位名称）发送至jszrntzb@163.com邮箱，向代理机构或招标人提出。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间三天前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在 “南通市公共资源交易网”、“南通网”向所有投标单位公示，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查材料、技术标、价格标；

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

10.3投标人在投标文件截止时间前按招标文件要求提供纸质投标文件（包括资格审查资料、技术标、价格标）正本一份，副本二份送至开标指定地点，逾时不候。

11.投标文件的内容

11.1资格审查文件包括以下内容：

11.1.1法定代表人参加投标的，必须提供法人身份证明及法人身份证原件；非法定代表人参加的，须提供法人身份证明、法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证及授权委托人的正式员工证明材料【提供①与投标人签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标人为其缴纳2021年5月-2021年10月连续六个月的养老保险缴费清单复印件】；

11.1.2投标单位营业执照副本复印件；

11.1.3须提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的（格式按第七章）；

11.1.4关于资格文件的声明函（格式按第七章）；

11.1.5其他资格要求需提供的文件；

以上未尽之处详见第五章资格审查。

11.2 技术标包括以下内容；

11.2.1“技术投标文件”中所须提供的材料（具体详见第六章评标方法及标准技术标的相关要求），评委仅针对技术标响应文件进行评审打分。

11.2.2技术规格偏离表格式。

11.2.3备品备件报价。

11.3价格标包括以下内容；

11.3.1投标函。

注明：证书及相关证明资料后期提供原件备查。投标单位对各自递交所有投标文件的有效性及真实性负责，若在评标过程中或中标后投诉或经确认不符合以上要求的，其一切后果由投标单位承担，并报相关部门追究其相关法律责任。

12.标的物

详见项目需求。

13.有关费用处理

（1）本次投标必须根据招标人提供的服务清单、规格要求等进行报价。报价应包含完成招标文件所确定的《项目需求》中的全部货物和服务所发生的费用，以及为完成上述内容所必须的人工费、差旅费及其它辅助费用、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，投标人所报的综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

（2）关于疫情防疫产生的相关费用，由投标人自行报价考虑在投标报价中，费用结算时一律不作调整。

每种货物及每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

（3）报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或其委托受托人签署。总价和明细价大小金额必须一致，若有差异，以大写为准。

（4）本项目报价均须以人民币为货币单位。

14.其它费用处理

14.1本项目资料费500元，投标人在开标现场支付给代理机构，招标代理费3000元，由中标人支付。投标人报价时需综合考虑（不单列）。

14.2招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

15.投标货币

15.1投标文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

15.2投标函及投标报价明细表上的价格应按招标文件规定填写。

16、投标保证金：本项目不涉及；

17.投标有效期

17.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18.投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明项目名称、项目编码、包号名称（例如：资格审查材料、技术标、价格标）、投标人名称以及日期。

18.2 投标文件纸质递交的资料中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

- 四、投标文件的递交

19.投标文件的密封和标记

19.1“资格审查材料”、“技术标”、“价格标”内的所有材料复印件，一份 “正本”，二份“副本”，一起加盖公章并装订成册，投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经法定代表人或授权委托人签字并加盖公章。

19.2投标文件三部分内容“资格审查材料”、“技术标”、“价格标”须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆。报价文件不得出现于其他投标文件中。

20.投标文件的递交

20.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前递交投标文件。

20.2 投标人递交投标文件的地点：见招标公告。

20.3 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

21.投标文件的修改与撤回

21.1 在投标人招标公告规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

21.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按本章第18条的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

21.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第10条、第11 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

22.不予接收的投标文件

22.1未按本章第19款规定密封的投标文件，招标人不予接收。

22.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。

- 五、开标与评标

23.开标

23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应准时参加，参加开标的代表需签到以证明其出席。

23.2开标仪式由代理机构组织，招标人代表、投标人代表、公证员（必要时）、监管代表（必要时）等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请公证人员或投标人代表或监管代表查验投标文件密封情况，确认无误后，进入评标区评审。

23.5 代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24.评标委员会

24.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会小组构成共3人；其中招标人代表 1 人，评审专家2人。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标人。

25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

25.4 代理机构和评标委员会不得向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，对投标文件中大小写金额不一致等问题的评审原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的（本项目不涉及）；

28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

28.1.5投标人的报价超过了采购预算的；

28.1.6未通过符合性检查的；

28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

28.1.8其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过预算，招标人不能支付的；

28.2.4因重大变故，招标任务取消的；

28.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家情况，由招标人报经主管部门同意后视情调整招标方式。

- 六、定标

29.确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准评出中标人。

29.2代理机构将在“南通市公共资源交易网”、“南通网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.3若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.3.1提供虚假材料谋取中标的；

29.3.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.3.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

29.3.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

29.3.5与招标人或者其他投标人恶意串通的；

29.3.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

29.3.7不符合法律、法规的规定的。

29.4. 有下列情形之一的，属于恶意串通：

29.4.1投标人直接或者间接从招标人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

29.4.2投标人按照招标人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

29.4.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

29.4.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；

29.4.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

29.4.6投标人之间商定部分投标人放弃参加投标活动或者放弃中标、成交；

29.4.7投标人与招标人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

30.质疑处理

30.1参加投标单位认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

30.1.2对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

30.1.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

30.2质疑必须以参加投标单位法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮箱等）代理机构有权不予受理。

30.3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

30.4质疑函应当包括下列内容：

30.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

30.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

30.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

30.4.4提起质疑的日期；

30.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

30.5代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

30.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

30.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到投标单位的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。

注明：本招标文件要求所有投标单位应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

31.中标通知书

31.l 中标结果确定后，将向中标人发出中标通知书。

31.2 中标人法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）须到代理机构现场签收中标通知书。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、合同签订相关事项

32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与招标人签订服务合同，且不得迟于中标通知书发出之日起15日内，否则由此给招标人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物、服务及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物和服务的追加、减少和添购

33.1合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，报主管部门同意后，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

34、履约保证金：合同总价款的10%，签订合同前以银行转账的形式汇到招标单位指定账户，合同到期最终验收合格后（无息）退还给中标人。

# 第三章   合同条款及格式

委托方（以下简称甲方）：

受托方（以下简称乙方）：

机械停车设备维护、保养服务协议

（以下简称甲方）和            （以下简称乙方）本着公正、平等、互惠互利的原则，经甲乙双方协商，就甲方委托乙方 为                      （下称“车库”）提供维护保养服务达成一致， 特签订本合同，双方共同遵守。

一、机械车库基本情况

| 安装地点 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 设备型式 |  |  |
| 控制型式 |  |  |
| 车位数 |  |  |
| 制造厂家 |  |  |
| 建造日期 |  |  |
| 运行状况 |  |  |

二、服务内容

1．车库管理人员培训；

2．车库定期维保；

3．紧急故障处理；

4.有关本车库使用操作技术咨询。

三、维保模式

全保模式。即乙方根据第二条服务内容对本车库提供维护保养服务；维保过程中所发生的辅料、易耗品费用以及车库自然磨损或损坏所发生的零部件、标准件更换及修理费用，全部由乙方承担。因甲方原因造成的设备、部件损坏，由甲方承担责任。

四、服务标准

按合同附件《停车设备定期保养单》执行。乙方每次对本车库进行服务后，均应填写记录，甲方应予签字确认，双方各留存一份。

五、服务期限

服务期限为自    年  月  日起至   年 月 日止，共3年。本协议如需延长须甲乙双方另行协商签订新的维保协议。

六、服务费用

以570个车位数计，服务费（含税价）共计   元（大写： ），税率：6%，不含税价：     元 以上费用包含以下内容：

1.协议期内的设备维护、保养及检查所涉及的工具消耗、辅助材料消耗 （润滑油、 润滑脂、紧固螺丝螺帽、开口销、卡簧及零配件）费用；

2.协议期内的设备维护、保养及检查所涉及的差旅费用；

3.协议期内，乙方处理应急事件所产生的交通费用。

以上费用不包含以下内容所涉及的费用：

1.年检费（2年一次）；

2.因甲方管理原因、违章操作或其它不属于乙方责任引起的车库故障、事故所发生的费用：

3.因车库设计、制造、安装等质量问题（乙方生产的车库除外），以及自然灾害等不可抗力因素所引起的故障、事故所发生的费用；

4.大中修费用（车库运行5年后应进行中修；10年后应进行大修。大中修费用根据车库使用及零部件更换情况，由双方协商确定）。

针对本条第4款费用，若甲方提出委托乙方完成，则双方应另行签订协议

七、结算方式

1. 本合同采取半年度付费模式， 维保满六个月，甲方向乙方支付合同约定价的1/6，以此类推每半年度支付一次，维保期满后支付至合同价的100%。甲方付款前30日，乙方应提供税率为【6】%的增值税发票；乙方迟延提供发票的，甲方有权顺延付款期限。

| 序号 | 付款时间 | 付款比例 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年6 月 30日 | 第一年上半年服务费的50％ |  |
| 2 | 2022年12 月 30日 | 第一年下半年服务费的50％ |  |
| 3 | 2023年6 月 30日 | 第二年上半年服务费的50％ |  |
| 4 | 2023年12 月 30日 | 第二年下半年服务费的50％ |  |
| 5 | 2024年 6月 30日 | 第三年上半年服务费的50％ |  |
| 6 | 2024年12 月 30日 | 第三年下半年服务费的50％ |  |

2.甲方如未按合同约定的时间及数额支付乙方费用，乙方有权中止合同，直至甲方支付相应费用后恢复合同。

八、双方责任

甲方责任：

1.甲方应向乙方提供现场维修保养的必要设施：如场地、临时电源等。

2.甲方在本合同签订后7日内，应向乙方提供与本车库有关的全部技术资料。包括车库使用说明书、设备图纸、电气原理图、设备清单、易损件清单等（乙方生产的车库除外）。

3.甲方的车库管理人员使用本车库前须经过乙方的培训后方能上岗。对于车主，在使用和操作车库前，应由甲方车库管理人员对其进行车库操作和安全培训,未经培训，禁止操作车库。甲方车库管理人员应取得特种设备安全管理人员资格证书，甲方设备操作人员应取得特种设备操作证，甲方未按规定取得配备安全管理人员及操作人员或安全管理人员及操作人员未配合乙方工作所产生的后果由甲方承担。

4.存取车时，禁止操作人员离开操作面板；遇故障应立即按下紧急按钮，通知专业人员修理。

5.甲方负责车库的运行管理，严格按车库使用说明书和《机械式停车库安全操作规程》进行使用和操作，并对因违章使用和操作而造成的故障及损失负责。

6.甲方负责车库的日常保洁，保持车库的干净整洁，并保证车库使用环境（温度、湿度）符合JB/T8910-2013《升降横移类机械式停车设备》标准 5.1 条。

7.甲方负责车库在维保、检修、排除故障等情况下，需要车库暂停运行时的车辆管理和协调工作。

8.甲方应及时回复乙方书面提出的关于车库安全的意见和建议，并对未 及时书面回复造成的后果负责。

9.乙方检查车库后，提出更换零部件申请时，甲方应于接到申请后3日内予以确认，有异议的双方可协商解决，无异议的且不及时告知乙方的要对因推迟更换而造成的故障损失负责。

10.甲方应对乙方在每次维保服务后向甲方提供的服务记录上签署确认意见。

11.甲方应按照国家相关规定对本车库进行定期检验（两年）。

12.如甲方未能按照合同约定的时间及数额付款，乙方不负责延期付款期间的经济损失。

乙方责任：

1.乙方自本合同生效之日起，对车库提供本合同规定的维修、保养、车库管理人员培训等服务。

2.在服务期内，乙方维保人员每次对设备进行维护、保养、检修后，需向甲方提供相应的记录，甲方应对其内容进行确认后签字。

3.服务期内，乙方应在接到甲方报修通知后【1】时内到达现场， 并【2】时内排除故障，保证车库的正常使用。若乙方未能在双方约定的时间到达现场处理问题，甲方可委托其他专业人员处理，维修费用从剩余维保款中按维修价格的双倍扣除，不足部分由乙方承担。

4.车库检修时若需更换零部件，乙方应提前通知甲方，在得到甲方认可后方可更换。

5.在维保期内，乙方负责对甲方车库管理人员进行培训，每月培训时间不少于【2】小时，对甲方新配备的车库管理人员上岗前给予不少于【4】小时的上岗培训。

6.乙方配合甲方车库定期年检工作。

7.在服务期间，乙方为维保人员购买工伤险，在工作中发生的工伤意外由乙方负责。

8.乙方负责本合同规定的维保服务内容确保车库安全可靠运行。

9.乙方负责为本车库购买产品责任险，费用由乙方承担。

10.乙方向甲方提供《停车设备定期保养单》、《维保更换部件价格表》、保险单复印件等材料。

11.在乙方维保期内，因机械车位故障导致甲方或第三方人身、财产产生损失的，乙方应当承担赔偿责任。

12.维保期满前一个月，乙方应对维保期内产品进行回访。对回访的故障或产品损坏进行维修或更换；回访单需经甲方物管部门签字确认，并作为维保金支付的必要凭证；否则维保期自动顺延至回访工作结束后一个月。

九、解决合同纠纷方式

根据《中华人民共和国民法典》，由双方友好协商解决。若协商不成，任何一方均可以向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

十、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

十一、合同终止

合同期内，有正当理由时，甲乙双方的任何一方均可在 30 日前向对方提出书面解除合同申请，由双方协商一致解除本合同。本合同期限届满后终止。

- 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

协议附件一：应急服务工作流程

特别说明：无论在任何情况下，均要先将现场拍照或摄像留存以便故障原因分析；并在确认人员和车辆安全的情况下，以最快捷方式先取车出库后再处理问题。

重大事件发生时，应积极保护好现场，以便保险公司和维保单位技术服务人员到场确认！

协议附件二：停车设备维护保养规程

升降横移类停车设备维护保养规程

一：维护作业前的准备工作：

1.维保人员进场维保前， 必须与客户事先联系，原则上严格安装双方签订的维保协议约定的时间到 场，如有变化，及时取得客户同意。

2.维保人员进场时必须佩戴公司标识牌，穿工作服、着装整齐。

二、维护作业时的安全点：

1.维保人员必须取得国家安全生产监督管理局颁发的特种作业操作证并经岗位培训合格后方可上岗。

2.工作前应检查确保所使用的设备完好，符合安全要求。

3.电器设备的安装、检查和修理，必须由专职电工负责进行，严禁其他人员操作。

4.工作中当需要电源切断后才可以操作时，应在电源切断后， 在电闸上挂以“有人工作，严禁合闸”字样的标牌。

5.工作前必须穿戴好有关劳保用品。

6.严禁酒后上班或上班时喝酒、 不准带病上班。

三：维护保养检查点：

[检查项目和周期]

| 项目 | 维护保养要求 | 1 个月 | 3 个月 | 6 个月 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢结构 | 结构钢架无明显变形， 设备外观良好； 各连接 螺栓（含地脚螺栓）连接可靠，无松动 |  |  | ● |
| 导轨 | 固定良好、无明显磨损、变形 |  | ● |  |
| 门控 | 运行灵活无卡滞， 上下限位开关动作可靠无异 常 |  | ● |  |
| 光电开关检测 | 表面无灰尘，动作可靠无异常 | ● |  |  |
| 警示报警装置 | 报警灯、蜂鸣器、故障指示灯等动作灵活 | ● |  |  |
| 安全标识 | 各安全标识齐全 |  | ● |  |
| 电缆线 | 无损坏，老化、松弛现象，绝缘良好 |  | ● |  |
| 控制柜 | 控制柜固定良好。柜内各元器件动作可靠、控 制柜面板上指示灯显示无异常 | ● |  |  |

| 按钮箱/磁卡机/触摸屏 |  | 按钮箱内按钮动作灵活、指示灯、数码管 、钥匙开关、紧急安全动作灵活无异常， 磁卡 机/触摸屏/文本显示器，动作可靠无异常 | ● |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下台板 |  |  | 1 个月 | 3 个月 | 6 个月 |
| 横移电机 |  | 电机固定良好，传动正常无溜车及异响 |  | ● |  |
| 链条 |  | 松紧适度，润滑良好，无损伤 |  |  | ●▲ |
| 主、从动轮 |  | 固定良好，动作灵活，无严重磨损 |  | ● |  |
| 拖链 |  | 固定良好， 动作灵活， 无断裂老化、磕碰现象 | ● |  |  |
| 通道开关检查 |  | 动作可靠无异常 | ● |  |  |
| 穿线管及电缆 |  | 穿线管固定良好，电缆无扭曲、松驰现象 | ● |  |  |
| 上台板 |  |  | 1 个月 | 3 个月 | 6 个月 |
| 升降电机 |  | 电机固定良好，传动正常无溜车及异响 |  | ● |  |
| 链条 |  | 松紧适度，润滑良好，无损伤 |  |  | ●▲ |
| 滑轮组 |  | 固定良好，运动灵活，无严重磨损 |  |  | ●▲ |
| 钢丝绳、卷筒 |  | 固定良好无跳槽、断丝、断股、严重扭曲变形 | ● |  |  |
| 卷绕器 |  | 工作正常，无电缆收不回现象 | ● |  |  |
| 拖链 |  | 固定良好， 动作灵活， 无断裂老化、磕碰现象 | ● |  |  |
| 橡胶垫 |  | 固定良好，无老化破坏现象 | ● |  |  |
| 安全机构 |  | 电磁铁动作可靠， 车位上升到位后能有效作用 | ● |  |  |
| 限位开关 |  | 动作可靠无异常 | ● |  |  |
| 横移框 |  |  | 1 个月 | 3 个月 | 6 个月 |
| 横移电机 |  | 无异常声响、异常发热及溜车，固定良好 |  | ● |  |
| 链条 |  | 松紧适度、润滑良好，无损伤 |  |  | ●▲ |
| 主、从动滚轮 |  | 固定良好，动作灵活，无严重磨损 |  |  | ●▲ |
| 地坑台板 |  |  | 1 个月 | 3 个月 | 6 个月 |
| 提升电机 | 电机固定良好，传动正常无溜车及异响 |  |  | ● |  |
| 链条 | 松紧适度，润滑良好，无损伤 |  |  |  | ●▲ |
| 导轨、导轮组件 | 转动灵活、无卡阻、严重磨损现象 |  |  | ● |  |

注： 加▲表示需加油润滑

.

协议附件三：

停车设备链条报废标准

1.链环直径磨损超过名义尺寸的的 10%应立即报废。

2.链条磨损部位通常指两链环接触处易磨损的部位。

3.双环节距伸长量超过名义节距的 3%，单环节距伸长量超过名义节距的 5%，应立即报废。

4.当链环的扭曲度超过母线 3 度时， 应立即报废。

5.链条拉长变形超过原长度名义值的 10%时应立即报废。

6.用肉眼或其它设备检查出链环断裂、焊接开裂或其他有害缺陷的链条应立即报废。

7.链环之间不灵活，螺栓和金属丝连接的链环应立即报废。

8.链条索具端部部件、连接环出现下列情况应立即报废：

A.链条索具端部配件危险断面磨损量达到或超过名义值的 10%。

B.链条两端配件、链环、吊钩、吊环的扭曲度超过母线的 10%。

C.链条两端配件经检测，发现有裂纹或严重凹凸不平、碰伤痕迹时。

D.有开口度的端部配件，开口度比原先增加 10%。

E.严重锈蚀以及积垢不能排除。

# 第四章  项目需求

请投标人在下载招标文件后仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄招标单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后投标人在同招标单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。如投标人提供的货物和服务同招标单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、项目概况：

南通日报社位于南通市崇川区世纪大道8号，现就570个车位机械式停车设备维保服务进行公开招标。

二、服务时间

3年，最终以实际签订合同时间为准。

三、维保服务要求

1.月检查保养要求：停车设备每半月应进行一次清洁、润滑、调整和检查。尤其应对停车设备的主要安全装置的工作情况，进行一次仔细的检查，发现问题即刻处理。对各润滑部位进行一次检查，视需要加补润滑油。

2.季度检查保养要求：应对机械停车设备的各传动部分（引机、平移装置、定值装置等）进行全面检查，并进行必要的调整与维修。对各安全装置进行必要的调整，对电气控制控制系统进行检查。当月检查保养与季度检查保养同时进行。

3.年度检查保养：每年应对维修保养得停车设备进行一次检测，并由特种设备安全员签署检查报告。还应作一次全面性的技术检测（包括接地及电器耐压等），以对机械停车设备的工作状态作出评价，制定年保养计划。季度检查保养与年度检查保养同时进行。

4.除本条前两款规定之日常维护保养，甲方可根据设备运行状况制定特定保养和检查，但每年不超过一次。派遣具备丰富经验的工程师进行配合，并于检查完毕5个工作日内提交书面检查报告。

5.年检查保养：每年应对维修保养的车库进行一次检测。年度检测由维修保养企业的特种设备安全员实施并签署检测报告，应作一次全面性的技术检查（包括接地及电器耐压等），并对车库的工作状况做出评价，制定年保养计划，修理及更换磨损的主要部件。

6.设备在需要进行年检之前30天，派遣具备丰富经验的工程师进行配合，并于检查完毕5个工作日内提交书面检查报告。

四、故障抢修

1.乙方提供报修电话及投诉电话，甲方通过电话方式向乙方报修。乙方报修和投诉电话应保持24小时畅通。

2.乙方接到故障报修电话后，维修人员应在乙方获通知1小时内赶到现场（因不可抗力之事由而延迟者，不在此限），抢修人员24小时365天待命，一般性维修应在2小时内完成，重大维修项目应在24小时内完成。

3.乙方应在甲方设有备品备件库，随时储备有关易损件、电器元件及足够的主要备件，品种齐全，以便在最短时间内对损坏的零件进行更换，确保设备及时正常运行。

五、维保服务责任（提供下列相关保险资料）

1.维保人员在操作过程中发生的一切意外、产生一切损失由维保方负责。

2.车位运行中由维护不到位发生的意外、产生一切损失由乙方（维保方）负责。

六、综合说明及其他要求

1.合同价格实际包括人工费、差旅费及其它辅助费用、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.质量要求、验收标准：投标人中标后提供服务均为按国家规格条例的合格正规服务、符合设计规范要求。应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为招标方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标方承担。中标方提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，中标人负责修缮，发生的费用由中标人负责。

3.费用结算：在合同生效乙方提供维保服务满半年后，设备运行正常，甲方支付半年（合同价的1/6）的服务费用给乙方；以此类推。

| 序号 | 付款时间 | 付款比例 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年6 月 30日 | 第一年上半年服务费的50％ |  |
| 2 | 2022年12 月 30日 | 第一年下半年服务费的50％ |  |
| 3 | 2023年6 月 30日 | 第二年上半年服务费的50％ |  |
| 4 | 2023年12 月 30日 | 第二年下半年服务费的50％ |  |
| 5 | 2024年 6月 30日 | 第三年上半年服务费的50％ |  |
| 6 | 2024年12 月 30日 | 第三年下半年服务费的50％ |  |

4.投标人投标时需对常用备品、备件（单价200元以上的）进行品牌响应和报价，招标人对报价进行评审并计入技术标得分。

5.南通日报社机械立体车库维保配件明细表（单件200元以内）

| 序号 | 配件名称 | 品牌/产地 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配件（单件200元以内） |  |  |  |
| 1 | 接触器 | 施耐德 | LC1-E0910M5N |
| 2 | 热继电器 | 施耐德 | LRE05N 0.63-1A |
| 3 | 热继电器 | 施耐德 | LRE10N 4-6A |
| 4 | 断路器 | 施耐德 | OSMC32N3D20 |
| 5 | 开关电源 | 欧姆龙 | S8JC-05024 |
| 6 | 蜂鸣器 | 南洲 | LTE-1101J 红色 |
| 7 | 微动开关 | 山电 | SM-1701 |
| 8 | 行程开关 | SAMD | SD-8108 |
| 9 | 防落钩装置 | 三爱 | FQB-50 |
| 10 | 导轨 |  | ■25*25 |
| 11 | 载车板波浪板 |  | 2.3MM镀锌板 |

- 资格审查

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 投标人名称与营业执照一致；不一致的，须提供有效证明材料； |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 加盖投标人公章和企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）。如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，委托代理人有合法、有效的委托书（原件）； |
|  |  | 投标文件的组成内容 | 符合第二章“投标人须知”第11项规定； |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 法人身份证明或授权委托书 | 法定代表人参加投标的，必须提供法人身份证明及法人身份证原件；非法定代表人参加的，必须提供法人身份证明、法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证及授权委托人的正式员工证明材料【提供①与投标人签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标人为其缴纳2021年5月-2021年10月连续六个月的养老保险缴费清单复印件】； |
|  |  | 营业执照 | 具有独立的法人资格，具有有效的企业法人营业执照副本复印件 |
|  |  | 重大违法记录的承诺书 | 须提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书（格式按第七章）； |
|  |  | 声明函 | 关于资格文件的声明函（格式按第七章）； |
|  |  | 其他材料 | 具有增值税一般纳税人资格，能开具符合招标人要求的增值税专用发票。 |
| 上述条款号2.1.2资格评审标准的证书或证明请在中标后提供原件备查；以上资格评审标准评审标等相关内容须按上述要求扫描或复印并加盖投标单位公章，若扫描件或复印件不清晰的，未加盖公章的，由此引起的后果由投标人自负。 注：通过形式评审和资格审查的投标人响应文件投标人方可进入以下评审。 |  |  |  |

- 第六章 评标办法

1.本次评标采用综合评分法，将投标企业资信、业绩、详细维保服务方案、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为所有评委给其评分的算数平均值。评审后得分由高到低顺序排列，评出综合评审最优的投标人。若得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术服务指标优劣顺序排列。

2.本项目开标顺序为：资格审查- 技术标开标、评审-价格标开标、评审 - 确定中标候选人。

3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场在规定时限之内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.本项目评标委员会成员共3人：评审专家2人，招标人代表 1 人；

评分细则：分值构成(总分100分)，技术部分：50分；投标报价：50分。

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保响应 | 5 | 根据各投标人快速响应采购人服务要求、沟通联系渠道的可行性及优越性进行比较评审： （1）承诺在1小时内快速响应采购人服务要求的，得5分； （2）承诺在4小时内快速响应要求的，得3分； （3）承诺在8小时内响应要求的，得1分。 注：须提供快速响应服务承诺书（格式自拟）并提供相关证明材料。 |
| 2 | 企业综合评判 | 12 | 投标人具有安全生产许可证的，或安全生产管理部门颁发的安全生产标准化二级及以上的证书，得2分，安全生产标准化三级证书的得1 分。 |
|  |  |  | 投标人具有专业认证机构颁发的有效期内的五星品牌认证（售后服务认证），得2分（提供证书复印件加盖投标单位公章）。 |
|  |  |  | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证（认证范围包括： 本次招标机械式停车设备的维保服务），得2分（提供证书复印件加盖投标单位公章）。 |
|  |  |  | 投标人拥有有效期内的环境管理体系认证（认证范围包括： 本次招标机械式停车设备的维保服务），得2分（提供证书复印件加盖投标单位公章）。 |
|  |  |  | 投标人拥有有效期内的职业健 康安全管理体系认证（认证范围包括： 本次招标机械式停车设备的维保服务），得2分（提供证书复印件加盖投标单位公章）。 |
|  |  |  | 投标人具有中国重型机械工业协会停车设备工作委员会颁发的AAA级“中国停车行业企业信用等级证书”的得1分。 |
|  |  |  | 投标人具有立体车库软件著作权证书的得1分。 |
| 3 | 维保方案 | 9 | 评委根据投标人提供的维保服务方案进行评审，内容包括但不限于维修保养规章制度与操作规范、维护保养范围和维护保养计划 a)服务方案非常全面，具有科学的服务安排、项目实施规范、保养措施，得7-9分； b)服务方案比较全面，具有比较合理的服务安排、项目实施规范、保养措施，得4-6分； c)服务方案不全面，服务安排、项目实施规范、质量保障措施、保养措施一般，得1-3分; d)不提供不得分。 |
| 4 | 维保人员及工具配备 | 5 | 1.维保工作人员资质：具备特种设备作业人员从业资格证得1分/人，得分最高不超3分，提供相关证书复印件附内，原件后期备查。 2.投入工具及易损件维修承诺：针对本项目免费提供的配件、易损易耗件、工具等清单（至少含扳手、试电笔、老虎钳、螺丝刀、绝缘胶布、铁锤），满足得2分；在此基础上每减少一种工具扣0.5分，扣完为止。 |
| 5 | 业 绩 | 8 | 投标人提供近2年来（自2019年元月起至今）实施过包含本次招标内容机械式停车设备维保服务的业绩证明材料，有一份业绩得2分，最高得8分（须同时提供合同复印件加盖投标单位公章，和业主单位正面评价材料）。 |
| 6 | 产品责任险 | 3 | 投标人产品责任险保险金额为：每次事故赔偿限额：1000万元及以上，累计赔偿限额：5000万元及以上的得2分，在此基础上每提高1000万元加0.25分，本项最高分3分（提供保单）。低于此赔偿额度的不得分。（提供保单） |
| 7 | 备品备件报价优惠 | 8 | 对投标人备品备件品牌质量档次、报价的合理性和优惠协作进行横向对比打分。质量档次高、报价合理且优惠力度大的，得6-8分，次之得3-5分，一般得1-2分。 |
| 8 | 价格部分 | 50 | - 评标基准价：采用低价优先法，满足招标文件要求且报价最低的有效报价为评标基准价，其价格分为满分； - 其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）*50*100% 3.最低报价不作为中标的保证。 |

第七章  投标文件格式

投  标  文  件

（资格审查材料/技术标/价格标）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

- 第一部分  资格证明材料内容

目   录

（1）法定代表人参加投标的，必须提供法人身份证明及法人身份证原件；非法定代表人参加的，必须提供法人身份证明、法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证及授权委托人的正式员工证明材料【提供①与投标人签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标人为其缴纳2021年5月-2021年10月连续六个月的养老保险缴费清单复印件】；

（2）须提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的（格式按第七章）；

（3）关于资格文件的声明函（格式按第七章）；

（4）具有增值税一般纳税人资格，能开具符合招标人要求的增值税专用发票的证明材料；

（5）投标人认为其他必要的材料。

一、法定代表人身份证明

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

二、授权委托书

（招标人）   ：

兹授权     （被授权人的姓名）代表我公司参加       项目的投标活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权代表情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

授权代表身份证复印件

（粘贴此处）

三、关于资格文件的声明函

南通日报社：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的招标活动进行投标响应。本公司所提交的投标响应文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：

（投标人）公章：

年	 月 日

四、无重大违法记录声明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年     月     日

- 第二部分  技术标主要内容

目  录

（包括但不限于以下内容）

1.封面

2.技术标投标书（应包括但不限于以下内容。不得出现报价，否则为废标）：

2.1投标响应函；

2.2技术规格偏离表格式；

2.3服务方案；

2.4请按照本招标文件第六章“评标办法”技术标的评审因素及评审标准提供相关投标资料。

2.5备品备件报价。

1、投标响应函

（招标人）：

依据贵单位                （采购项目名称及项目编号)项目公开招标的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实合法有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦我方成交,我方将根据招标文件的要求和投标文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购单位验收、使用。

投标单位：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年    月    日

2、技术规格偏离表格式

| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(公章)：

法定代表人或授权代表（签章）：

日期：  年月  日

注：填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

。

3、常用备品、备件（单件价格200元以上）价格一览表

| 序号 | 配件名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC可编程控制器 |  | CP1E-N60DR-A(OMRON) | 只 |  |
| 2 | PLC可编程控制器 |  | CP1E-N40DR-A(OMRON) | 只 |  |
| 3 | 控制箱 |  |  | 个 |  |
| 4 | 控制面板 |  |  | 只 |  |
| 5 | 光电开关 |  | LD31 | 对 |  |
| 6 | 标示标牌 |  |  | 套 |  |
| 7 | 前立柱 |  | H150*150 | 根 |  |
| 8 | 后立柱 |  | H150*150 | 根 |  |
| 9 | 纵梁 |  | H250x125 | 根 |  |
| 10 | 前横梁 |  | H300*150 | 根 |  |
| 11 | 后横梁 |  | H300*150 | 根 |  |
| 12 | 上车位边梁 |  | 4MM | 根 |  |
| 13 | 下车位边梁 |  | 4MM | 根 |  |
| 14 | 提升系统（轴、轴承壳、轴承、链轮、链条、滚轮） |  |  | 组 |  |
| 15 | 横移传动系统（轴、轴承壳、轴承、链轮、链条、滚轮） |  |  | 组 |  |
| 16 | 提升电机 |  | 2.2KW | 台 |  |
| 17 | 横移电机 |  | 0.2KW | 台 |  |
| 18 | 栅栏门电机 |  | 0.2KW | 台 |  |

备注：机械车位停车设备在正常使用情况下易损单件≤200元配件由供应商承担。

投标人(公章)：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

日        期：

技术标其他格式自拟

第三部分  价格标主要内容

目   录

- 封面

- 投标函

1.投   标   函

（招标人）   ：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                  （¥           ）元的投标总报价，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务，实现本项目目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方承诺完全响应招标文件中的服务期及服务质量要求。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3 我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并完全认可并严格执行贵单位的招标文件、合同条款等所有内容。

5、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．                                       （其他补充说明）。

投标人(公章)：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

日        期：